|  |
| --- |
| **عنوان سند:****روش اجرايي****الزامات ساختاری** |

|  |
| --- |
| مسئولیت اجرایی الزامات این روش اجرایی به عهده مدیر کیفی می باشد. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **كد** **سند**: |  |
| **شماره** **بازنگري**: |  |
| **تـاريخ** **تهيه**: |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **اين سند تحت كنترل نظام مستندات مديريت كيفيت آزمايشگاه ................. قرار داشته و استفاده ازآن تنها با مهر*****‹‹ APPROVED››* مجاز ميباشد.**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **تایید كننده:** | **تصويب كننده** | **مهر تحت كنترل** |
| **نام** |  |  |
| **سمت** | مدیر آزمایشگاه | مدير عامل |
| **امضا** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  هدف و دامنه‌ كاربرد  هدف از تهیه این روش اجرایی تعیین الزامات ساختاری برای سیستم مدیریت آزمایشگاه توسعه آروین الکترونیک پارس در مطابقت با الزامات استاندارد ISO-IEC 17025-2017 می باشد و دامنه فعالیت آن مربوط به آزمون های سیم وکابل می باشد. ‌ مراجع‌  1-ISO/IEC 17025 – 2017

|  |
| --- |
|  واژگان و تعاریف |

سازمان : ................... دراین سند به عنوان سازمان تعریف شده است که تحت مدیریت عامل سازمان ، فعالیت می کند .آزمایشگاه: آزمایشگاه ................ در این سند به عنوان آزمایشگاه تعریف شده است.( برای سهولت ردیابی شماره بندهای روش اجرایی مطابق بندهای استاندارد نوشته شده است.) كليات **5- الزامات ساختاری**آزمایشگاه روش الزامات ساختاری را به شماره .......... تهیه نموده است.1-5-آزمایشگاه به صورت یک واحد مستقل و زیر نظر مدیر عامل سازمان فعالیت می کند ،که وضعیت حقوقی آن طبق اساسنامه سازمان که در .............. اشاره شده است، مشخص گردیده است.2-5- آزمایشگاه مدیرانی را برای برآورد الزامات استاندارد به شرح زیر تعیین نموده است: * مدیر آزمایشگاه مسئول برآورد الزامات عمومی و نظارت بر سایر الزامات
* مدیر فنی مسئول برآورد الزامات فرایندی و منابع
* مدیر کیفی مسئول برآورد الزامات ساختاری و سیستم مدیریت

3-5 -آزمایشگاه محدوده فعالیت خود را به همراه دامنه کاری طبق ...........تعریف نموده است که با گواهی نامه صادر شده از مرکز ملی صلاحیت هم مطابقت دارد و شامل تمامی فعالیت های درون آزمایشگاه می باشد.( فعالیت های در این آزمایشگاه محصول محور می باشند.) 4-5 -آزمایشگاه فعالیت های خود را در مطابقت با الزامات استاندارد ISO-IEC 17025-2017 ، خواسته های مشتریان، مراجع قانونی و یا سازمان هایی که آزمایشگاه را به رسمیت می شناسد و انجام می دهد و مجموع فعالیت های آن در محل دائمی آزمایشگاه می باشد . 5-5 -ازمایشگاه دارای:الف : ساختار سازمانی و مدیریتی به شماره ............می باشد که جایگاه آن را در ساختار سازمانی مادر به شماره ............ تعریف و روابط بین مدیریت و خدمات پیشتیبانی تعیین شده است .ب: طبق ساختار سازمانی و شناسنامه شغلی و احکام پرسنل، مسئولیت ، اختیارات و ارتباطات کلیه پرسنل که فعالیت مدیریتی ، اجرایی یا تصدیقی آزمون ها راانجام می دهند مشخص شده است .ج) روش های اجرایی جهت سازگاری فعالیت های آزمایشگاه و اعتبار نتایج به میزان لازم تهیه شده است .6-5 طبق بند 5-2 آزمایشگاه مسئولیت ها و اختیارات لازم را برای برآورد الزامات این استاندارد تعیین نموده است.از جمله :پیاده سازی ، نگهداری و بهبود سیستم شناسایی انحراف از سیستم و اقدامات پیشگیریگزارش به مدیریت و اطمینان از اثر بخشی فعالیت های آزمایشگاه  7-5 طبق ساختار سازمانی و روش های اجرایی تعریف شده و همچنین شناسنامه شغلی پرسنل به شماره فرم .........، پرسنل آزمایشگاه تلاش می کند تا تبادل اطلاعات در خصوص اثربخشی ، برآورد سازی الزامات مشتری و یک پارچگی سیستم مدیریت ازمایشگاه حفظ گردد. ضمائم :شناسنامه شغلی پرسنل  اساسنامه دامنه کاری آزمایشگاه ساختار سازمانی مادر ساختار سازمانی آزمایشگاه  |
|  |